附件1：公租房屋顶水箱明细表
	富顺县精神病医院
公租房屋顶水箱安装明细表

	序号
	项目
	规格型号
	单位
	备注

	1
	12m³不锈钢储水箱2个
	水箱2个，
尺寸：2m*3*2;1.2mm厚不锈钢板，两个水箱相连
	M³
	

	2
	管道改造
	pprφ50管80米
	项
	

	3
	加压设备（一用一备）
	含：控制箱1套，紫外线消毒设备1套，2.2kw加压泵2台，电缆等
	套
	

	4
	水箱基础
	基础尺寸：2.7米*6.6米，1个，钢架结构，符合约30吨承重要求。
	项
	

	注：以上设施设备含运输、安装调试




