## 明细表
医疗耗材（器械、临床物资、易损配件）清单
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 报价（元） | 备注
1 | 一次性医用防护服 | 连体式 160-185 | 件
2 | 一次性使用负压引流器 | 1000ml | 个
3 | 一次性使用口腔包 | 成人 | 个
4 | 一次性使用备皮刀 | / | 个
5 | 医用护理垫 |  | 张
6 | 避光针剂盒 | 2ml | 个
7 | 避光针剂盒 | 5ml | 个
8 | 避光针剂盒 | 10ml | 个
9 | 体温计盒 | 标准 | 个
10 | 小便器（男） | 通用 | 个
11 | 小便器（女） | 通用 | 个
12 | 指夹式脉搏血氧仪 | YX301 | 个
13 | 医用隔离面罩 | / | 个
14 | 含氯消毒试纸 | / | 盒
15 | 麻醉机呼吸球囊 | 3L | 个
16 | 氧气减压阀 | 通用 | 个
17 | 压力蒸汽灭菌化学指示卡 | 灭菌指示温度：121度 | 盒
18 | 蒸汽灭菌生物指示剂
19 | 医用外固定支架 | 上肢 | 套
20 | 骨折固定夹板 | 成人 | 副
21 | 电动吸引器 | 抽气速率≥20Lmin；极限负压值≥0.09Mpa；噪声＜60db | 台
22 | 压缩式空气雾化器 | 气流量10L/min,雾化量达0.2ml/min | 台
23 | 一次性隔离衣 | 3M 白色连体 XL号 | 件 |  | /
24 | 一次性帽子 | 无纺布 | 个 |  | /
25 | 棉签（普通） | 小包装(10根/包) M10 | 包 |  | /
26 | 棉签 | 刷把棉签 | 包 |  | /
27 | 一次性医用扫床巾 | / | 张 |  | /
28 | 一次性中单 | 100*200 | 张 |  | /
29 | 一次性橡胶手套 | M号 | 双 |  | /
30 | 一次性橡胶手套 | L号 | 双 |  | /
31 | 医用绷带 | 普通型 8*600 | 包 |  | 灭菌独立小包装（1卷/包）
32 | 外科手术手套 | 6.5号、7号 | 双 |  | /
33 | 外科手术手套 | 7.5号、8号 | 双 |  | /
34 | 肠道冲洗器 | 1000ml | 个 |  | /
35 | 一次性治疗单 | 60*80 | 张 |  | /
36 | 医用棉签 | 5根/袋（140袋/包） | 包 |  | 独立小包装（5根/袋）
37 | 黄色垃圾袋 | 15L | 把
38 | 黄色垃圾袋 | 60L | 把
39 | 黄色垃圾袋 | 120L | 把
40 | 橘红色垃圾袋 | 120L | 个 |  | /
41 | 医用脱脂棉球 | 0.3 | 包 |  | /
42 | 不锈钢镊 | 16cm | 把 |  | /
43 | 一次性使用靴套 | / | 双 |  | /
44 | 消毒灯管 | 30W | 支 |  | /
45 | 紫外线灯管 | 30D-17W（30W） | 支 |  | /
46 | 紫外线灯管 | 36S-24W1.2米（36W） | 支 |  | /
47 | 紫外线灯管 | 30S-19W0.9米（30W） | 支 |  | /
48 | 钠石灰 | 1KG | 盒 |  | /
49 | 脑波仪耳机 | HA-2-EJ-1 | 个 |  | /
50 | 脑波仪眼罩 | HA-2-YZ-1 | 个 |  | /
51 | 一次性无菌敷贴（输液贴） | 中号 | 盒 |  | 200片/盒
52 | 轴向压力表 | Y60Z | 个 |  | 压力锅专用
53 | 一次性使用咬嘴 | 配套 | 个 |  | /
54 | 喉镜专用电池 | 2号 | 个 |  | /
55 | 心电监护仪血氧传感器 | 深圳理邦im8B、深圳迈瑞umec10、深圳理邦X8 | 条 |  | /
56 | 氧气减压阀 | 352X-60 15Mpa | 套 |  | /
57 | 耦合剂 | 100ml | 瓶 |  | /
58 | 数字式导联线 | 深圳邦健12A（成套采集盒） | 套 |  | 单导联线
59 | 心电监护仪导联线 | 深圳理邦im8B、深圳理邦X8（含袖带）、深圳迈瑞umec10 | 套 |  | /
60 | 腕带 | / | 条 |  | /
61 | 冰箱温度计 | / | 个 |  | 电子
62 | 医疗废物桶 15L | 材质：PE材质（环保），颜色：黄色，容量：15升，外形尺寸（长×宽×高）：26.5×25.5×35，上口径：（长×宽）：23.5×20，开盖方式：脚踏开关（一脚开一脚关） | 个 |  | /
63 | 医疗废物桶 20L | 材质：PE材质（环保），颜色：黄色，容量：20升，外形尺寸（长×宽×高）：31.5×25×40.5，上口径：（长×宽）：27.5×20，开盖方式：脚踏开关（一脚开一脚关） | 个 |  | /
64 | 医疗废物利器盒 1L | 材质：PE材质（环保）、加厚，颜色：黄色，形状：圆形，容量：1升，外形尺寸（宽×高）：12×11，盒盖：旋转盒盖设计，旋紧关闭后不能打开 | 个 |  | /
65 | 医疗废物利器盒 2L | 材质：PE材质（环保）、加厚，颜色：黄色，形状：圆形，容量：2升，外形尺寸（宽×高）：15×13，盒盖：旋转盒盖设计，旋紧关闭后不能打开 | 个 |  | /
66 | 开瓶器 | / | 个 |  | /
67 | 砂轮 | / | 个 |  | /
68 | 身高体重一体秤 | 身高测量范围70cm-190cm，称重重量范围：0-160KG | 台 |  | /
69 | 温湿度计 | / | 个 |  | 含校准证书
70 | 冰箱温度计 | / | 个 |  | /
71 | 医用查体小电筒 | / | 支 |  | /
72 | 听诊器 | 双用 | 个 |  | /
73 | 汞柱血压计 | / | 个 |  | /
74 | 玻璃体温计 | / | 支 |  | /
75 | 插入式磁控约束带 | 锁扣式（单手单脚）产品组成：一条固定带 1.腕部固定带尺寸要求：长 148±2cm，宽4.5±0.1cm；软垫部位：长34±1cm，宽6.5±0.1cm；厚0.5±0.05cm； 2、软垫：与人体接触部位使用全羊绒保护垫，减轻局部压力与摩擦力行保护性约束，起减压作用避免局部皮肤受损。 3、锁头锁钉变形强度：对锁头施加5000N 压力，持续 5min，锁钉锁头无断裂变形， 4、约束带织带可承受拉力测试：≧5800N，约束带接缝拉力测试：≧1200N ，织带耐磨测试≧3.5万次，有第三方检测报告，第三方检测报告可提供查询真伪二维码或网址链接 5.医疗器械资质齐全 | 条 |  | 重症精神障碍患者专用
76 | 插入式磁控约束带 | 锁扣式（双手双脚）锁扣式（单手单脚）产品组成：一条固定带 1.腕部固定带尺寸要求：长 148±2cm，宽4.5±0.1cm；软垫部位：长34±1cm，宽6.5±0.1cm；厚0.5±0.05cm； 2、软垫：与人体接触部位使用全羊绒保护垫，减轻局部压力与摩擦力行保护性约束，起减压作用避免局部皮肤受损。 3、锁头锁钉变形强度：对锁头施加5000N 压力，持续 5min，锁钉锁头无断裂变形， 4、约束带织带可承受拉力测试：≧5800N，约束带接缝拉力测试：≧1200N ，织带耐磨测试≧3.5万次，有第三方检测报告，第三方检测报告可提供查询真伪二维码或网址链接 5.医疗器械资质齐全 | 条 |  | 重症精神障碍患者专用
77 | 插入式磁控约束带钥匙 | 与磁控约束带配套，通用 | 个
78 | PE手套 | / | 袋 |  | 100只/袋
79 | 护目镜 | 防护目镜 | 个 |  | /
80 | 急救箱 | 规格：56*39*15.5 铝合金综合型急救箱 | 只 |  | /
81 | 复苏板 | / | 块 |  | /
82 | 环甲膜穿刺针 | / | 套 |  | /
83 | 压舌板 | 品名：一次性 | 个 |  | /
规格：大号
84 | 橡胶单 | 80*150加布面 | 米 |  | /
85 | 三瓶架 | 三孔，口径8.2cm 材质：不锈钢 | 个 |  | /
86 | 压脉带 | 规格：内径6mm外径9mm 管壁厚1.5mm 总长：30米 | 根 |  | /
87 | 输液网兜 | / | 个 |  | /
88 | 氧气袋 | 42L | 个 |  | /
89 | 氧压表 | 高压部分在输入12MPa-12.5MPa的压力时，减压后能降到0.2MPa-0.3MPa压力范围,氧气流量范围：1-10L/min 安全阀排气压力：0.35
90 | 湿化瓶 | 与压力表配套 无毒透明 | 个 |  | /
91 | 移动式输液架 | 规格尺寸：φ420×1145～2000mm | 个 |  | /
底座采用优质材料HT200一次性铸造成型
挂钩可升降，锁紧可靠，锁紧件手柄采用ABS材料一次型注塑成型
主杆采用优质φ22×1.2mm不锈钢圆管，伸缩调节杆采用φ12mm冷拔圆钢，表面经过电镀处理
挂钩采用φ8mm冷拔圆钢，表面经过电镀处理
配置3只φ30mm高性能聚氨酯万向脚轮，坚固耐用
92 | 治疗盘 | 厚度：0.6mm | 个 |  | /
材质：不锈钢
规格：45*35*5(cm)
93 | 治疗盘 | 厚度：0.6mm | 个 |  | /
材质：不锈钢
规格：40*30*3.3(cm)
94 | 治疗盘 | 厚度：0.6mm | 个 |  | /
材质：不锈钢
规格：36*27*5(cm)
95 | 治疗盘 | 厚度：0.6mm | 个 |  | /
材质：不锈钢
规格：31*24*3.1(cm)
96 | 弯盘 | 厚度：0.6mm | 个 |  | /
材质：不锈钢
规格：中号
97 | 含氯监测试纸 | A-1 20袋/盒 | 盒 |  | /
98 | 紫外线强度监测试纸 | 100片/盒 | 盒 |  | /
99 | 心电图纸 | 80*20 | 卷 |  | /
100 | 监护仪袖带 | 成人 | 个 |  | /
101 | 一次性服药杯 | 3色 | 套 |  | /
102 | 一次性使用心电电极 | 成人 | 个 |  | /
103 | 3M易撕透气胶带 | PE1.25*900cm | 卷 |  | /
104 | 医用扫床刷 | / | 把 |  | /
105 | 病历夹 | A4，ABS材质（灰色） | 个 |  | /
106 | 镊子 | 不锈钢，中号 | 个 |  | /
107 | 扩张器 | 中号 | 支 |  | 半透明
108 | 红外线体温测量仪 | 非接触式 | 个 |  | /
109 | 电子血压计 | 腕式HEM-7112 | 个 |  | /
110 | 灭菌锅自控型 | 机身材质：304不锈钢 | 台 |  | /
功率：2KW
电源：220V
容积：24L自控
灭菌尺寸：24L.280*340
重量：24kg
工作温度：126-128℃
111 | 移动式循环风消毒机 | 用途：该产品广泛用于手术室、医疗室、病房等空间的空气消毒。 | 台 |  | /
主要技术要求
消毒效果：对白色葡萄球菌（8032）的杀灭率≥99.9%，对空气中自然菌的消亡率≥90.00%
消毒方式：物理方式协同紫外线进行消毒
输入功率：220W
电源电压：~220V±22V 50Hz±1 Hz
熔断器：2.5A（φ5*20）
循环风量：≥1200m³/h
机内紫外线辐射强度（μm/cm2）≥10000
机外紫外线泄漏（μm/cm2）≤1
紫外线灯管数量：6支
紫外线灯管寿命（h）≥5000
负氧离子发生器：3*106个/cm3
噪声（dB）：≤50
工作环境中臭氧残留量≤0.1mg/m³
正常运行环境温度：5~40℃
正常运行环境温度：≤80%
控制方式：手动定时消毒、人体红外线感应自动监控消毒、程控定时自动消毒、远红外遥控操作
最大消毒面积：≤120m³
适用空间的消毒时间：2~3h
净重：24KG 毛重：27KG
整机尺寸（mm）：510*420*850
包装尺寸（mm）：610*486*940
安装方式：落地式
程控数量：9组
企业具有IS09001和ISO13485认证证书
112 | 上臂式电子血压计 | 显示方式：LED数字显示 | 个 |  | /
测量方式：臂式,士波测定法
脉搏数：40-200次/分钟
记忆组数：40组记忆值
压力测量范围：0-300mmHg(0-40.0kpa)
精度（压力：±3mmHg(0.4kpa)以内
压力传感器：半导体式压力传感器