附件1：报价表

| 线下医疗耗材明细 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 规 格 | 参数 | 单位 | 价格（元） | 备注 |
| 1 | 微量泵延长管 | 普通型 | 一次性使用微量泵延长管，150cm，环氧乙烷灭菌；配置止液夹，标准鲁尔接头，配套微量注射泵使用。 | 支 |  |  |
| 2 | 输液架 | 轮式五脚四钩 | 规格：五脚四钩 材质：铸铁底座+不锈钢杆身 尺寸：伸缩尺寸1.1米-2米 | 个 |  |  |
| 3 | 医用无菌棉签 | 5只装 | 一次性使用医用棉签，5支/袋，环氧乙烷灭菌，竹棒。棉头符合YY/T 0330-2015标准，医用脱脂棉材质，不掉絮，独立无菌包装。 | 包 |  |  |
| 4 | 手腕式电子血压计 | 手腕式 | 显示方式：LED数字显示 测量方法：示波法 压力测量范围：(0-300)mmHg 静态压力示值最大允许误差 ±3mmHg(±0.4kPa) 脉率范围(40-200)次/分 示值允差 土5% | 台 |  |  |
| 5 | 台式血压计 | 成人型 | 台式水银血压计，符合GB3053标准，测量范围0-300mmHg，精度±3mmHg，双刻度显示，防漏汞设计，成人尼龙袖带，原厂标配，具备医疗器械注册证 | 台 |  |  |
| 6 | 臂式电子血压计 | Y | 显示方式：LED数字显示测量方法：示波法 压力测量范围：(0-300)mmHg 精度：压力±3mmHg(±0.4kPa)，脉率:读数的±5%以内 脉率范围(40-200)次/分适合臂围：22厘米~32厘米外形尺寸：约长138mmX宽100mmX 高78mm | 台 |  |  |
| 7 | 玻璃体温计 | 水银 | 医用玻璃体温计，测量范围35-42℃，分度值0.1℃，符合GB1588国标，独立包装，具备医疗器械注册证。 | 支 |  |  |
| 8 | 非接触式红外体温计 | 手持 | 非接触式红外体温计（额温枪），二类医疗器械注册证，测温32.0-42.9℃，36-39℃精度±0.2℃，1秒快速测温，带背光、高温声光报警，可酒精消毒，独立彩盒包装。 | 个 |  |  |
| 9 | 监护仪袖套 | 成人 | 监护仪无创血压袖套适配院内理邦X8、X10A、迈瑞BeneVision N12监护仪配套监护仪。 | 套 |  |  |
| 10 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 7号 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套，符合GB/T 7543-2020标准，环氧乙烷灭菌，天然乳胶，规格齐全，独立无菌包装，具备医疗器械注册证。 | 双 |  |  |
| 11 | 氧气瓶推车 | 碳钢 | 碳钢氧气瓶推车（40L单瓶），Q235加厚碳钢，管材壁厚≥1.5mm，静电喷塑，加宽防倾倒底座，200mm实心橡胶大轮，适用于院内40L氧气瓶转运。 | 台 |  |  |
| 12 | 一次性医用隔离衣 | 连身式 | 一次性使用隔离衣，反穿袍式SMS无纺布，弹性袖口，单件独立包装，一次性使用。 | 件 |  |  |
| 13 | 一次性使用薄膜手套 | M | 一次性医用薄膜PE手套，聚乙烯材质，中号，抽取式100只/包，一次性使用，临床护理防护。 | 包 |  |  |
| 14 | 一次性使用医用检查手套 | M | 一次性医用检查手套，丁腈无粉，M号，抽取式100只/盒，防体液渗透，一次性临床检查防护。 | 双 |  |  |
| 15 | 麻醉咽喉镜 | 成人型 | 成人麻醉咽喉镜，钛钢材质，防滑手柄，LED光源；医用不锈钢3#、4#成人弯窥视片，配套硬质收纳盒。 | 套 |  |  |
| 16 | 听诊器 | 成人 | 成人用听诊器，金属听头，双层抗老化导音胶管，硅胶耳塞，可酒精擦拭消毒，单个独立包装。 | 套 |  |  |
| 17 | 网纹易撕胶带 | 1.2cm×9.1m，24卷/盒 | 医用透气胶带，由背衬、粘胶和解卷剂组成，完全重叠地缠绕于内芯上。胶带的背衬采用聚乙烯薄膜，胶带的一面涂以丙烯酸酯类医用粘胶，内芯为纸质，可徒手手撕；规格1.2cm×9.1m，24卷/盒装。 | 卷 |  |  |
| 18 | 一次性使用无菌帽子 | 顶 | 一次性使用医用帽，SMS无纺布材质，超声波热合工艺，弹性收口；环氧乙烷无菌灭菌，圆帽/条形帽可选，10只/包，符合院感防控要求。 | 顶 |  |  |
| 19 | 纱布绷带 | 8cm*6m*10 | 医用脱脂纱布绷带，规格8cm×6m，10卷/包；医用脱脂棉纱布，吸水性良好，不易脱絮；用于肢体包扎固定 | 卷 |  |  |
| 20 | 医用超声耦合剂 | TM-100 | 超声耦合剂，规格250ml/瓶；水溶性凝胶，超声传导良好，成像清晰；对皮肤无刺激，不腐蚀探头，擦拭易清理。 | 支 |  |  |
| 21 | 一次性使用枕套 | 70*45 |  | 个 |  |  |
| 22 | 出诊箱 | M | 350mm*200mm*165mm,铝合金材质 | 个 |  |  |
| 23 | 一次性使用脚套 | 中号 | 一次性PE塑料鞋套，全新聚乙烯原料，松紧收口，卫生指标达标 | 双 |  |  |
| 24 | 服药杯 | 三色 | 三色服药杯，食品级PP材质，3只一套（绿/蓝/透明，对应早中晚），带密封卡扣杯盖，抗挤压不易破损，临床口服药分装专用。 | 套 |  |  |
| 25 | 卫生扫床刷套 | M |  | 把 |  |  |
| 26 | 氧气袋 | SY型 42升 | 医用氧气袋，容积42L；配套开关软管及吸氧接头；气密性良好，充气体静置24小时无明显泄漏；可折叠，独立包装，附产品合格证。 | 个 |  |  |
| 27 | 避光针剂盒 | 2ml | 避光针剂盒；加厚茶色PC避光塑料材质，翻盖式；可阻隔紫外线，适用于光敏安瓿针剂存放；耐消毒剂擦拭，耐摔可堆叠；翻盖卡扣牢固，边角圆滑，可粘贴标识，附带产品合格证。 | 个 |  |  |
| 28 | 避光针剂盒 | 5ml |  | 个 |  |  |
| 29 | 避光针剂盒 | 10ml |  | 个 |  |  |
| 30 | 避光针剂盒 | 20ml |  | 个 |  |  |
| 31 | 电子温度计 | A（冰箱用） | 数字温度计，测温范围-50℃～80℃，测温精度±1℃，分辨率0.1℃；热敏电阻传感器，线长1米；LR44纽扣电池供电，可桌面放置；附带产品合格证。 | 支 |  |  |
| 32 | 浸泡体温计盒 | 20ML | 铝制体温计浸泡盒（铝针盒），规格16cm×6cm×3.2cm，容积20ml；铝合金一体成型，椭圆形翻盖；表面氧化处理，耐消毒剂浸泡；适用于玻璃水银体温计浸泡存放，开合顺畅，边角圆滑。 | 个 |  |  |
| 33 | 紫外线强度指示卡 |  | 紫外线强度指示卡，用于紫外线杀菌灯辐照强度监测；含感光色块及70μW/cm²、90μW/cm²标准比色块；照射后色块变色，一次性使用 | 盒 |  |  |
| 34 | 不锈钢扣诊锤 | 18cm | 医用不锈钢泰勒叩诊锤，304医用不锈钢手柄，三角无乳胶橡胶锤头，总长18–19cm，结构牢固，适用于神经系统深浅反射检查；满足临床查体需求。 | 把 |  |  |
| 35 | 高级温湿表 | 室内 | 指针式温湿度计，符合JB/T6862标准，测量范围-20℃~50℃、0-100%RH，精度达标 | 个 |  |  |
| 36 | 不锈钢弯盘 | 中号 | 中号医用不锈钢弯盘，一类医疗器械备案，304医用不锈钢，尺寸200×130×25mm，边缘圆滑卷边，可高温高压灭菌。 | 个 |  |  |
| 37 | 不锈钢方盘 | 35*25*5cm | 304医用不锈钢，尺寸35*25*5cm，边缘圆滑卷边 | 个 |  |  |
| 38 | 不锈钢方盘 | 45*35*5cm | 304医用不锈钢，尺寸45*35*5cm，边缘圆滑卷边 | 个 |  |  |
| 39 | 不锈钢瓶架 | 双瓶 | 304不锈钢置物架，双孔/三孔可选，孔径52mm，医用304不锈钢板材≥0.8mm，一体折弯成型，边角圆滑，耐酒精消毒剂擦拭，院感适用，单只包装。 | 个 |  |  |
| 40 | 不锈钢瓶架 | 三瓶 | 304不锈钢置物架，双孔/三孔可选，孔径52mm，医用304不锈钢板材≥0.8mm，一体折弯成型，边角圆滑，耐酒精消毒剂擦拭，院感适用，单只包装。 | 个 |  |  |
| 41 | 氧气湿化瓶 |  |  | 个 |  |  |
| 42 | 砂轮 | 2cm | 安瓿开瓶砂轮，硬质合金材质，刃口锋利耐磨，适配临床安瓿瓶开启使用。 | 张 |  |  |
| 43 | 网兜 | 100ml--500ml | 优质尼龙编织绳，编织紧密，承重能力强，无脱线、散边；网兜收口设计，弹性束口，可适配100ml、250ml、500ml等常规规格输液瓶，包裹稳固不易滑落 | 个 |  |  |
| 44 | 小便器 | 男 | 一次性小便器，PP材质，容量≥1000ml | 个 |  |  |
| 45 | 小便器 | 女 | 一次性小便器，PP材质，容量≥1000ml | 个 |  |  |
| 46 | 利器盒 | 1L | 一次性医用黄色利器盒，全新PP材质，耐穿刺防渗漏，自锁密封翻盖，带锐器警示标识，符合院感规范。 | 个 |  |  |
| 47 | 利器盒 | 2L | 一次性医用黄色利器盒，全新PP材质，耐穿刺防渗漏，自锁密封翻盖，带锐器警示标识，符合院感规范。 | 个 |  |  |
| 48 | 利器盒 | 3L | 一次性医用黄色利器盒，全新PP材质，耐穿刺防渗漏，自锁密封翻盖，带锐器警示标识，符合院感规范。 | 个 |  |  |
| 49 | 橘红色垃圾袋 | 120L | 橘红色医疗垃圾袋，全新PE材质，符合HJ421-2008标准，耐穿刺防渗漏，印制感染性织物警示标识，规格齐全，适配医院分类收集。 | 个 |  |  |
| 50 | 黄色垃圾袋 | 15L | 黄色医疗废物垃圾袋，全新PE材质，符合HJ421-2008标准，耐穿刺防渗漏，带医疗废物警示标识，规格齐全，适配医院医废收集转运。 | 个 |  |  |
| 51 | 黄色垃圾袋 | 60L |  | 个 |  |  |
| 52 | 黄色垃圾袋 | 120L |  | 个 |  |  |
| 53 | 灰色脚踏式垃圾桶 | 15L | 灰色脚踏式黄色医疗废物垃圾桶，全新PP材质，符合HJ421-2008标准，一体注塑防渗漏，脚踏翻盖结构，带医疗废物警示标识，规格齐全，耐消毒耐腐蚀。 | 个 |  |  |
| 54 | 黄色脚踏式垃圾桶 | 15L | 黄色脚踏式黄色医疗废物垃圾桶，全新PP/HDPE材质，符合HJ421-2008标准，一体注塑防渗漏，脚踏翻盖结构，带医疗废物警示标识，规格齐全，耐消毒耐腐蚀。 | 个 |  |  |
| 55 | 黄色脚踏式垃圾桶 | 50L |  | 个 |  |  |
| 56 | 黄色脚踏式垃圾桶 | 70L |  | 个 |  |  |
| 57 | 黄色脚踏式垃圾桶 | 120L |  | 个 |  |  |
| 58 | 黄色脚踏式垃圾桶 | 30L |  | 个 |  |  |
| 59 | 身高体重秤 | 成人 | 机械指针式身高体重秤，符合GB/T20468-2022标准，金属立柱防滑踏板，滑杆测高，机械指针称重，可计量检定，适配医院门诊使用。 | 台 |  |  |
| 60 | 锁扣约束带 | 单手 | 精神科单手磁力锁扣约束带，高强度织带，专用磁力锁，可调节腕围，耐消毒可重复使用，适配精神科临床约束防护。 | 副 |  |  |
| 61 | 锁扣约束带 | 单脚 | 精神科单脚磁力锁扣约束带，高强度织带，专用磁力锁，可调节大小，耐消毒可重复使用，适配精神科临床约束防护。 | 副 |  |  |
| 62 | 锁扣约束带 | 双手 | 精神科双手磁力锁扣约束带，高强度织带，专用磁力锁，可调节腕围，耐消毒可重复使用，适配精神科临床约束防护。 | 副 |  |  |
| 63 | 锁扣约束带 | 双脚 | 精神科双脚磁力锁扣约束带，高强度织带，专用磁力锁，可调节大小，耐消毒可重复使用，适配精神科临床约束防护。 | 副 |  |  |
| 64 | 锁扣钥匙 | 成人 | 约束带专用磁力开锁钥匙，金属材质，适配对应磁力锁扣 | 把 |  |  |
| 65 | 腕带 | 蓝色 | 医用级环保材质，无乳胶、无致敏成分，亲肤不过敏，边缘光滑无毛刺。 | 条 |  |  |
| 66 | 腕带 | 红色 | 医用级环保材质，无乳胶、无致敏成分，亲肤不过敏，边缘光滑无毛刺。 | 条 |  |  |
| 67 | 浮标式氧流表 | XY-98B | 浮标式氧气吸入器，带压力显示表，浮标式流量计，流量0-10L/min；配置可拆卸湿化瓶，带水位刻度标识；阀体金属结构，适配医用氧气瓶。 | 个 |  |  |
| 68 | 病床铝合金护栏 | D | 主体为加厚铝合金管材，与医院病床配套 | 套 |  |  |
| 69 | 指夹式脉搏血氧仪 | YX301 | 指夹式脉搏血氧仪，OLED显示屏，一键测量，可显示血氧饱和度、脉率、脉搏波形、脉搏柱；低功耗。 | 台 |  |  |
| 70 | 医用导电膏 | 100g |  | 支 |  |  |
| 71 | 病历夹 | A（A4） | 医用A4病历夹，全新ABS材质，耐腐蚀，一体注塑成型，夹持稳固，圆角无毛刺，适配标准病历车，多色可选。 | 个 |  |  |
| 72 | 医用隔离面罩 | A | 一次性医用隔离面罩，一类医疗器械备案，PET防雾面屏，海绵额头垫+弹性头带，透光率≥85%，阻隔体液飞溅。 | 个 |  |  |
| 73 | 一次性防护服 | 165-185 | 一次性医用防护服，连体带帽连脚套，接缝热封胶条，SMS复合面料，抗合成血液穿透、抗渗水性达标，单套独立灭菌包装。 | 套 |  |  |
| 74 | 医用护目镜 | EP01 | 医用隔离护目镜，PC防雾镜片，全封闭软胶密封，可兼容近视眼镜，加宽可调头带，抗血液飞溅、抗冲击，单只独立包装。 | 副 |  |  |
| 75 | 不锈钢压舌板 | 16cm | 不锈钢压舌板，直形16cm，医用304不锈钢，一类医疗器械备案，表面钝化无毛刺 | 张 |  |  |
| 76 | 医用脱脂棉球 | 0.3 |  | 包 |  |  |
| 77 | 不锈钢镊 | 16cm | 不锈钢镊，16cm直头带齿，医用不锈钢，可高温高压灭菌，唇头齿完整，单支独立包装。 | 把 |  |  |
| 78 | 不锈钢舌钳 | 17cm | 医用不锈钢舌钳,304不锈钢材质，总长170mm，钳头防滑齿纹，可134℃高温高压灭菌，开合顺畅，单只包装。 | 把 |  |  |
| 79 | 不锈钢止血钳 | 18cm | 医用不锈钢止血钳，20Cr13材质，硬度40-48HRC，直/弯型可选，全齿咬合，带锁扣，可高温灭菌，符合院感要求。 | 把 |  |  |
| 80 | A-1型含氯消毒试纸 | A | 含氯消毒剂浓度试纸（A-1型）；消毒产品；检测范围0-2000mg/L；试纸规格63mm×7mm，比色判读；每盒20本 | 盒 |  |  |
| 81 | 一次性使用靴套 | 1（成人） | 医用隔离鞋套；一类医疗器械；规格40cm×50cm；非织造布+聚乙烯薄膜材质，一次性使用；用于医疗机构隔离防护，非无菌；单双独立包装。 | 双 |  |  |
| 82 | 紫外线灯管 | 30W | 老肯消毒机专用30W紫外线灯管，单端四针，适配原厂设备。 | 支 |  |  |
| 83 | 紫外线灯管 | 36W1.2米 | 1.2米36W紫外线杀菌灯管，1米辐照强度≥90μW/cm²，寿命≥8000h，适配医用消毒设备。 | 支 |  |  |
| 84 | 紫外线灯管 | 30W0.9米 | 0.9米30W紫外线杀菌灯管，1米辐照强度≥90μW/cm²，寿命≥8000h，适配医用消毒设备。 | 支 |  |  |
| 85 | 钠石灰 | 1KG | 医用麻醉机钠石灰，颗粒2-5mm，变色指示清晰，CO₂吸收率≥19%，低粉尘，500g/罐，符合临床呼吸回路二氧化碳吸附要求。 | 包 |  |  |
| 86 | 脑波治疗仪耳机 | HA-2-EJ-1 | 脑波治疗仪配套耳机 | 副 |  |  |
| 87 | 脑波治疗仪眼罩 | HA-2-YZ-1 | 脑波治疗仪配套眼罩 | 副 |  |  |
| 88 | 脑波治疗仪电极线 |  | 脑波治疗仪配套电极线 |  |  |  |
| 89 | 不锈钢开口器 | 13cm | 医用不锈钢丁字开口器，20Cr13材质，杠杆锁止结构，可高温高压灭菌，用于急救、口腔科口腔撑开操作。 | 个 |  |  |
| 90 | 轴向压力表 | Y60Z | 高压灭菌锅压力表 | 只 |  |  |
| 91 | 一次性使用咬嘴 | 配套 | 一次性医用咬嘴；聚乙烯材质，带防脱侧翼，中空通道 | 个 |  |  |
| 92 | 喉镜专用电池 | 2号 | 2号医用电池，适配喉镜手柄 | 支 |  |  |
| 93 | 呼吸球囊 | 3L | 麻醉机呼吸气囊，容积3L；乳胶材质；适配麻醉机循环回路，接头标准；弹性良好，气密性可靠，带泄压尾嘴。 | 个 |  |  |
| 94 | 血氧传感器 | 成人 | 理邦X8、X10A、迈瑞BeneVision N12监护仪配套 | 套 |  |  |
| 95 | 麻醉机氧气减压阀 | 352X-60 | 氧气减压阀，双表结构，铜阀体；高压、低压双压力表显示；压力调节平稳，气密性良好；气瓶标准接口，输出适配麻醉机、呼吸机；适配主流品牌机型。 | 只 |  |  |
| 96 | 压脉带 | 5*7 | 医用乳胶止血带（乳胶压脉管）；一类医疗器械；天然乳胶材质，高弹性；规格5×7mm；管壁均匀，无破损粘连，用于临床采血输液压脉 | 条 |  |  |
| 97 | 心电导联线(含袖带) | 成 | 理邦X8、X10A、迈瑞BeneVision N12监护仪配套 | 套 |  |  |
| 98 | 压力蒸汽灭菌化学指示卡 | 121度 | 121℃压力蒸汽灭菌化学指示卡；Ⅰ型，型号010001；200片/盒，尺寸14cm×1.5cm；适用于121℃、20min压力蒸汽灭菌监测；灭菌达标指示色块由黄色变为深灰/黑色，变色界限清晰 | 盒 |  |  |
| 99 | 三角巾 | 1 | 医用急救三角巾，规格90×90×127cm，脱脂棉纱布材质，锁边工艺，环氧乙烷无菌，用于肢体悬吊、外伤包扎固定。 | 张 |  |  |
| 100 | 医用手术剪 | 160mm | 医用不锈钢手术剪，20Cr13材质，硬度40-48HRC，直/弯圆头可选，刃口锋利咬合紧密，可高温高压灭菌，临床剪切组织、缝线使用。 | 把 |  |  |
| 101 | 担架 | 折叠 | 材质：高强度铝合金，可左右分体拆卸，长度多档可调；承重≥150kg，自重≤9kg，配4根固定绑带 | 副 |  |  |
| 102 | 药片分割器 | 1 | 医用药片分割器，PP外壳，304不锈钢安全刀片，带定位卡槽与储药仓，用于片剂药物分割。 | 个 |  |  |
| 103 | 蒸汽灭菌生物指示剂 | 1（50支/盒） |  | 只 |  |  |
| 104 | 铅围脖 | 成人 | 医用X射线铅围脖，甲状腺防护，铅当量≥0.5mmPb，魔术贴可调节，防水耐磨面料，可酒精擦拭消毒，用于放射科室甲状腺射线防护。 | 副 |  |  |
| 105 | 铅围脖 | 儿童 | 医用X射线铅围脖，甲状腺防护，铅当量≥0.5mmPb，魔术贴可调节，防水耐磨面料，可酒精擦拭消毒，用于放射科室甲状腺射线防护。 | 副 |  |  |
| 106 | 铅防护围裙 | 中号 | X射线辐射防护，正面铅当量≥0.5mmPb；围裙式魔术贴调节，面料耐磨可消毒；成人尺码；提供产品合格证。 | 条 |  |  |
| 107 | 铅防护帽 | 通用 | X射线辐射防护，正面铅当量≥0.5mmPb；魔术贴调节，面料耐磨可消毒；成人尺码；提供产品合格证。 | 顶 |  |  |
| 108 | 一次性使用止血带 | 点连式 | 一次性使用捆扎止血带；一类医疗器械；点连式；TPE材质，非无菌；用于输液采血静脉阻断；50条/盒。 | 盒 |  |  |
| 109 | BS-430反应杯 | 100个/组 | 迈瑞BS-430生化仪配套反应杯 | 个 |  |  |
| 110 | BS-430光源 | 20W | 迈瑞BS-430生化仪配套光源 | 个 |  |  |
| 111 | 监护仪袖带 | 成人 | 理邦X8、X10A、迈瑞BeneVision N12监护仪配套 | 套 |  |  |
| 112 | 脑波治疗仪延长线 | 3M | 上海维廉脑波治疗仪WL-HA-2设备配套 | 套 |  |  |
| 113 | 脑波治疗仪延长线 | 5M | 上海维廉脑波治疗仪WL-HA-2设备配套 | 套 |  |  |
| 114 | 玻璃拔罐器 | 16 | 玻璃拔罐器；一类医疗器械；玻璃材质，罐口加厚圆滑防滑；套装16罐，含1-5号多规格；可重复高温消毒。 | 个 |  |  |
| 115 | 艾灸盒 | 单孔 | 竹制艾灸盒；竹材质，耐高温不易开裂；带金属防烫内胆，可调风控温；边角打磨光滑，用于中医艾灸理疗 | 个 |  |  |
| 116 | 艾灸盒 | 双孔 |  | 个 |  |  |
| 117 | 艾灸盒 | 四孔 |  | 个 |  |  |
| 118 | 穴位压力刺激贴 | 穴位 | 穴位压力刺激贴（砭贴）；由基材、压力点、胶层、防粘层构成，用于穴位压力刺激；胶布透气低敏。 | 盒 |  |  |
| 119 | 王不留刺激贴 | 穴位 | 王不留穴位压力刺激贴；规格7mm×7mm；600贴/盒（10板×60贴/板）；王不留行籽+透气低敏胶布，用于耳穴穴位压力刺激。 | 盒 |  |  |
| 120 | 透气胶带 | 5*5 | 透气胶贴；无纺布型，100片/盒；由无纺布、医用压敏胶、PE泡棉、珠光膜、格拉辛易撕条、离型纸组成，非无菌一次性使用；用于敷料及医疗器械固定，可裁剪；透气低敏。 | 盒 |  |  |
| 121 | 透气胶带 | 7*7 |  | 盒 |  |  |
| 122 | 透气胶带 | 12*16 |  | 盒 |  |  |
| 123 | 针灸模型 | 耳模 |  | 个 |  |  |
| 124 | 针灸模型 | 人体模型 （硅胶） | 针灸人体穴位模型；硬质PVC铜色，高度60cm；双臂可转动；配加粗不锈钢支架、加厚底座；完整印刷十二经络及穴位名称编号 | 个 |  |  |
| 125 | 针灸穴位挂图 | 正、背、侧 | PVC覆膜材质 | 张 |  |  |
| 126 | 上肢夹板 | 成人、2组/套 | 医用木质骨折固定夹板；一类医疗器械；木质基材，外层软垫包裹，边缘圆滑无毛刺；配固定绑带，用于四肢骨折临时固定；多规格，适配成人及儿童 | 套 |  |  |
| 127 | 下支夹板 | 成人、2组/套 |  | 套 |  |  |
| 128 | 颈托 | 成人 | 医用颈托，高分子PE外壳+EVA内衬，前后分体，喉孔大开口，高度可调，无金属可X光透视，用于颈椎损伤、术后康复固定制动 | 套 |  |  |